## Tabelle1
Raumbedarf/-anforderungen für das Lindenau-Museum
| Abteilung | IST in m² | Bedarf gesamt | Lindenau- Museum Neu | Bedarf Marstall | Differenz in m² | besondere Anforderungen
1. | Depot gesamt | 170 | 700 |  |  | 530 | klimatisiert, 50-55 % Luftfeuchte, 18 - 22°C, ohne Tageslicht
davon:
1.1. | Museum: Abwicklung Leihverkehr | 0 |  | 140 |  |  | Gitter, Tisch, Tageslichtlampe, Lupenleuchte, Transportwagen, fahrbare Schränke,
1.2. | Marstall: Gemälde |  |  |  | 340 |  | Gitter, Fahranlage
1.3. | Marstall: Gipsabgüsse |  |  |  | 140 |  | Fahranlage, Sockel
1.4. | Marstall: Vasen/Korkmodelle |  |  |  | 30 |  | Fahranlage, Sockel, Regale
1.5. | Marstall: Plastik |  |  |  | 50 |  | Fahranlage, Sockel, Regale
2. | Graphische Sammlung | 168 | 485 |  |  | 317 | 18 - 22°C, 40 - 50% Luftfeuchte, ohne Tageslicht
davon:
2.1. | Marstall: Depot |  |  |  | 300 |  | Fahranlage
2.2. | Marstall: Vorlegeraum für Graphik und Bücher mit zwei Computerarbeitsplätzen, gleichzeitig Veranstaltungsraum |  |  |  | 140 |  | zwei Arbeitsplätze, Tisch mind. 4 x 2 m, Bücherregale, Fahrregale
2.3. | Marstall: Arbeitsplatz 1 |  |  |  | 15 |  | Wissenschaftler
2.4. | Marstall: Arbeitsplatz 2 |  |  |  | 15 |  | Wissenschaftler
2.5. | Marstall: Arbeitsplatz 3 |  |  |  | 15 |  | Volontär
3. | Wissenschaftliche Bibliothek Marstall | 84 | 210 |  | 210 | 126 | hohe Traglast, Fahranlage, 40.000 Bände, 15 - 22°C, 40 - 50 % LF
4. | Archiv Marstall | 10 | 70 |  | 70 | 60 | Regalsystem
5. | Weitere Büroarbeitsplätze | 132 | 170 |  |  | 38
5.1. | Museum: Arbeitsplatz 1 |  |  | 15 |  |  | Museumspädagogik
5.2. | Museum: Arbeitsplatz 2 |  |  | 20 |  |  | Direktor
5.3. | Museum: Arbeitsplatz 3 |  |  | 15 |  |  | Projektarbeit für Ausstellungen
5.4. | Marstall: Arbeitsplatz 4 |  |  |  | 15 |  | Sekretariat
5.5. | Marstall: Arbeitsplatz 5 |  |  |  | 15 |  | Stellvertreter
5.6. | Marstall: Arbeitsplatz 6 |  |  |  | 15 |  | Museologe
5.7. | Marstall: Arbeitsplatz 7 |  |  |  | 15 |  | Verwaltung
5.8. | Marstall: Arbeitsplatz 8 |  |  |  | 15 |  | Verwaltung
5.9. | Marstall: Arbeitsplatz 9 |  |  |  | 15 |  | Presse/Öffentlichkeitsarbeit
5.10. | Besprechungsraum |  |  |  | 30 |  | mit 16 Plätzen
6. | Lager / Werkstätten | 50 | 310 |  |  | 260
6.1. | Marstall: Werkstatt Holz, kombiniert |  |  |  | 40 |  | Reparaturen von Ausstattungen, Holzbearbeitungsmaschinen, großer Tisch
6.2. | Museum: Werkstatt Holz, kombiniert |  |  | 20 |  |  | Vorbereitung von Sockeln und Vitrinen
6.3. | Museum: Lager Elektrogeräte |  |  | 20 |  |  | Be- u. Entfeuchter, Präsentationstechnik
6.4. | Marstall: Lager Rahmen |  |  |  | 30 |  | in der Nähe zur Papierrestaurierung, Regale in unterschiedlicher Tiefe und Höhe
6.5. | Marstall: Lager Papier |  |  |  | 20 |  | in der Nähe zur Papierrestaurierung
6.6. | Museum: Lager Sockel, Vitrinen, Stellwände, Kisten |  |  | 100 |  |  | in der Nähe des Aufzuges
6.7. | Museum: Lager Stühle, Tische |  |  | 20 |  |  | in der Nähe des Aufzuges
6.8. | Marstall: Lager Stühle, Tische |  |  |  | 20 |  | in der Nähe des Aufzuges
6.9. | Museum: Lager Verkaufsware |  |  | 40 |  |  | Anlieferung auf Paletten
7. | Museum: Studio Bildende Kunst | 200 | 430 |  |  | 230
7.1. | Museum: Zeichensaal |  |  | 80 |  |  | Wasser, Farbabscheider, Tageslicht, Parkzugang, Grafikschränke
7.2. | Museum: Druckwerkstatt |  |  | 60 |  |  | Tageslicht, Druckerpresse (vorhanden), Setzkästen, Trockengestell, Tisch, Waschgelegenheit, Farbabscheider
7.3. | Museum: Keramikwerkstatt |  |  | 80 |  |  | 12 Arbeitsplätze, Tonaufbereitung, Regale, Schränke, Waschgelegenheit, Spüle
7.4. | Museum: Medienraum |  |  | 60 |  |  | 10 Arbeitsplätze mit PC-Anschluss, Projektionswand, Beamer
7.5. | Museum: Vorbereitungsraum 1 |  |  | 30 |  |  | Regale, Schubfächer, 2 versschließbare Schränke, Wasseranschluss, Waschmaschine
7.6. | Museum: Vorbereitung 2/Büro |  |  | 20 |  |  | Studioleitung
7.7. | Museum: Brennofen |  |  | 30 |  |  | Brandschutz, möglichst außerhalb (Terrasse)
7.8. | Museum: Tonlager |  |  | 30 |  |  | Anlieferung beachten, kurze Transportwege
7.9. | Museum: Lager sonstige Materialien |  |  | 40 |  |  | Material für Gruppen, Arbeitsergebnisse der Gruppen, Regale, Schränke
8. | Museum: Museumspädagogik | 0 | 70 |  |  | 70
8.1. | Museum: Unterrichtsraum |  |  | 50 |  |  | Raum für 25 Schüler, Tische, Stühle, Regale, Zugang zu Garderoben
8.2. | Museum: Vorbereitungsraum |  |  | 20 |  |  | Unterrichtsmaterialien, Tisch, Grafikschrank
9. | Marstall: Restaurierungswerkstätten | 63 | 140 |  |  | 77 | klimatisiert, Entlüftung, Giftschrank, Wasseranschluss, Spüle, Bürobereich für Dokumentationsakten und Recherche
9.1. | Marstall: Gemälderestaurierung |  |  |  | 40 |  | klimatisiert, 50 - 55 % LF, 18 - 20°C
9.2. | Marstall: Papierrestaurierung |  |  |  | 40 |  | klimatisiert 18 - 22°C, 40 - 50% Luftfeuchte, ohne Tageslicht
9.3. | Marstall: Keramik / Plastikrestaurierung |  |  |  | 60 |  | klimatisiert, 50 - 55 % LF, 18 - 20°C
10. | Kasse / Empfang / Shop | 0 | 80 |  |  | 80
10.1. | Museum: Kasse / Empfang / Shop |  |  | 70 |  |  | Kassenplatz, Überwachung und Information, Ausstellungsmobiliar
10.2. | Marstall: Kasse / Empfang / Shop |  |  |  | 10 |  | Kassenplatz, Überwachung und Information
11. | Ausstellung | 1860 | 2350 |  |  | 490 | klimatisiert, UV-Schutz, Lichttechnik, Hängesystem
11.1. | Museum EG: Antike Vasen |  |  | 110 |  |  | Vitrinen
11.2. | Museum EG: Korkmodelle |  |  | 30 |  |  | Vitrinen
11.3. | Museum EG: Kunstbibliothek, Lindenau |  |  | 70 |  |  | historische Wandregale
11.4. | Museum: 1. OG: Gipsabgüsse |  |  | 420
11.5. | Museum: 1. OG: Wechselausstellung |  |  | 500
11.6. | Museum: EG: Wechselausstellung für Studio BK |  |  | 80
11.7. | Museum: 2. OG: Gemälde / Plastik |  |  | 940
11.8. | Marstall: Gerhard Altenbourg |  |  |  | 80
11.9. | Marstall: Graphik |  |  |  | 120
12. | Veranstaltung / Café | 0 | 80 |  |  | 80
12.1. | Museum: Veranstaltung / Café |  |  | 80 |  |  | 60 Veranstaltungsplätze
12.2. | Marstall: Veranstaltung / Vorlegesaal | [5 empty] | 140 m² siehe Graphische Slg. Doppelnutzung, 45 - 50 % LF, 18 - 22°C
13. | Toiletten / Garderobe | 25 | 150 |  |  | 125
13.1. | Museum: Toiletten |  |  | 50 |  |  | Besuchertoiletten für täglich 200 Besucher, Mitarbeitertoiletten für 7 Mitarbeiter
13.2. | Museum: Garderobe |  |  | 30 |  |  | für täglich 200 Besucher, Schließfächer
13.3. | Museum: Garderobe Wache |  |  | 10 |  |  | 4 Mitarbeiter
13.4. | Marstall: Toiletten |  |  |  | 40 |  | Besuchertoiletten für täglich 30 Besucher, Mitarbeitertoiletten für 14 Mitarbeiter
13.5. | Marstall: Garderobe |  |  |  | 20 |  | für täglich 30 Besucher
14. | Küche / Sozialraum | 10 | 40 |  |  | 30
14.1. | Museum: Küche Café |  |  | 15 |  |  | Kaffeeautomat, Kühltheke, Schränke, Spüle, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler
14.2. | Museum: Küche Personal |  |  | 10 |  |  | Kühlschrank, Spüle, Herd, Mikrowelle, Tisch, Schrank, Geschirrspüler
14.3. | Marstall: Küche Personal |  |  |  | 15 |  | Kühlschrank, Spüle, Herd, Mikrowelle, Tisch, Schrank
15. | Aufzug | 0 | 60 |  |  | 60
15.1. | Museum: Aufzug |  |  | 30 |  |  | Mindestgröße: 3,00 x 2,50 m
15.2. | Marstall: Aufzug |  |  |  | 30 |  | Mindestgröße: 3,00 x 2,50 m
| Summe neu | 2772 | 5345 | 3335 | 2010 | 2573
| nachrichtlich Verkehrsfläche |  | 700 | 300 | 400
|  | alt | neu | Museum | Marstall | Differenz